阳环（春）建审〔2020〕39号

阳江市生态环境局阳春分局关于阳春市松柏镇路口加油站改扩建项目环境影响报告表的批复

阳春市松柏镇路口加油站：

你单位报批的《阳春市松柏镇路口加油站改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、阳春市松柏镇路口加油站位于阳春市松柏镇松花南路，中心地理坐标：东经111.88781521°，北纬22.46457476°，占地约579m2，建筑面积约184m2，主要从事机动车燃料销售。现有加油站设置20m3 0#柴油罐1个，14m392#汽油罐1个，配置2台加油机，4支加油枪（其中0#柴油枪2支，92#汽油枪2支），年销售0#柴油约120t/a，92#汽油65t/a。

改扩建项目总投资50万元，其中环保投资5万元。改扩建后设置30m30#柴油罐2个，30m3 92#汽油罐1个，30m395#汽油罐1个，配置4台加油机，16支加油枪（其中0#柴油枪8支，92#汽油枪4支，95#汽油枪4支），预计年销售0#柴油约180t/a，92#汽油165t/a，95#汽油35t/a。项目设员工6人，年工作365天，每天工作三班，每班工作8小时，均不在项目内食宿。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经我分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的非甲烷总烃经油气回收装置回收处理后，非甲烷总烃须达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准；备用发电机废气须达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27－2001)第二时段二级标准后排放；油气回收排放口的非甲烷总烃须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的规定限值。

本项目VOCs排放量应控制在0.076吨/年以内。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池处理、初期雨水和地面清洗废水经三级隔油池处理后须达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经松柏镇污水管网排至松柏镇污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应采用低噪音设备，并采取有效的降噪措施，确保西面边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，即昼间≤70 dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余各边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运；危险废物主要有隔油池废渣、油罐清洗产生烃水混合物及废渣和含油抹布统一收集后委托具有危险废物处理资质的公司处理处置。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

阳江市生态环境局阳春分局

2020年9月24日