阳环（春）建审〔2021〕26号

阳江市生态环境局关于广东石菉铜业公司医院建设项目环境影响报告表的批复

广东石菉铜业公司：

你单位报批的《广东石菉铜业公司医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市城西大道261号（中心坐标：北纬22°10 ′57.369 ″，111°45′53.041″），总投资300万元，其中环保投资26万元。项目占地面积1470m2，建筑面积3418.5m2，预计门诊量18500人次/年，开设的诊疗科目有：内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科，医院检验科、医学影像科、中医科，设有100张床位。本项目员工总数为95人，年工作日365天，每天三班制，每班8小时，医院职工在医院食堂就餐，不在医院内住宿。

- 二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于广东石菉铜业公司医院建设项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2021〕75号）认为，该项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局建设项目环评审批小组会议研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目项目产生的污水处理站恶臭采取定期喷洒生物除臭剂处理，恶臭排放须执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；备用发电机废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；项目食堂油烟经静电式油烟净化器处理后引至楼顶排气筒(Q1)排放，食堂油烟排放须执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业单位油烟最高允许排放标准。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的综合废水经三级化粪池预处理后经自建的地埋式一体化污水处理设施处理后排入经市政管网进入阳春市城区污水处理厂深度处理，废水排放须执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，确保北面边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类排放标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其他边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾统一收集后委托环卫部门处理；危险废物为医疗废物、污水处理站污泥和化验室废液委托有相应危废资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2021年8月27日