阳环（春）建审〔2022〕7号

阳江市生态环境局关于阳春市春花食品有限公司

年产1000吨酱油建设项目环境影响

报告表的批复

阳春市春花食品有限公司：

你单位报批的《阳春市春花食品有限公司年产1000吨酱油建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于阳春市合水镇东风街99号广东省阳春酒厂有限公司界址内，中心坐标为东经111度52分6.697秒，北纬22度18分44.349秒。项目总投资80万元，其中环保投资50万元。项目占地面积1150平方米，总建筑面积约825方米，按实际生产要求，将厂房主要分为原材料区、浸煮区、制曲区、拌料区、发酵区、调盐区、杀菌区、洗瓶区、灌装区、办公区等，主要从事酱油生产，年产量1000吨。

- 项目共有员工33人，均不在厂区内食宿；年工作300天，每天1班，每班8小时。

- 二、根据阳江市环境技术中心出具的《关于阳春市春花食品有限公司年产1000吨酱油建设项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2022〕19号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，阳春市自然资源局意见认为项目租赁的广东省阳春酒厂有限公司厂房所占土地已有不动产权证书，用地符合现行合水镇土地利用总体规划，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目蒸煮工序、发酵工序产生的气味（以臭气浓度表征）和污水处理站产生的恶臭分别收集后通过UV光解+活性炭吸附装置处理后，经15m高的排气筒（DA001）排放，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；无组织粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值；无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级（新改扩建）标准。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理、生产废水经企业自建一套污水处理站（采用ABR+好氧工艺）处理后排入市政污水管网进入合水镇污水处理厂集中处理，外排废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的一般工业固体废物主要是酱渣、豆渣、废硅藻土、废普通包装材料、污水处理站污泥、废活性炭。酱渣、豆渣外售饲料厂生产饲料；废普通包装材料交由废旧物资回收公司处理；废硅藻土、污泥、废活性炭交由有处理能力的专业公司回收处理；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；危险废物为废润滑油收集后委托有资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2022年7月12日