阳环（春）建审〔2022〕15号

阳江市生态环境局关于中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春城北加油站扩建项目

环境影响报告表的批复

中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春城北加油站：

你单位报批的《中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春城北加油站扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春城北加油站位于阳春市春城城东大道，中心地理坐标：111度47分40.763秒， 22度10分45.998秒，项目总占地面积为3955平方米，建筑面积483平方米，总投资54万元，环保投资8万元，主要从事机动车燃料销售。中国石化销售股份有限公司广东阳江阳春城北加油站于2016年5月16日获原阳春市环境保护局审批意见（春环审﹝2016﹞56号），于2016年9月26日通过原阳春市环境保护局竣工环境保护验收（春环验﹝2016﹞64号）。原有加油站设置30m3汽油储罐3个，20m3柴油储罐1个，配置4台加油机，24支加油枪，年销售成品油6072吨/年，其中汽油5736吨/年，柴油336吨/年。

扩建后增加加油亭1座（约135平方），增加两台4枪加油机（分别为4支92#枪、2支95#枪、2支98#枪），增加零售汽油、柴油237吨/年，其中汽油218吨/年，柴油19吨/年。扩建后总体项目年销售成品油6309吨（其中汽油约5954吨，柴油约355吨）。扩建后项目劳动定员13人，均不在站内食宿。一天三班制，每班8小时，年工作365 天。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的非甲烷总烃经油气回收装置回收处理后，非甲烷总烃须达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准；油气回收排放口的非甲烷总烃须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的规定限值。

本扩建项目大气污染控制指标约为非甲烷总烃（无组织排放）0.093t/a，扩建完成后非甲烷总烃总排放量（无组织排放）为2.53t/a。

（二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池处理、初期雨水和地面清洗废水经三级隔油池处理后须达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排至阳春市城区污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应采用低噪音设备，并采取有效的降噪措施，确保项目边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运；危险废物主要有隔油池废渣、油罐清洗产生烃水混合物及废渣和含油抹布，统一收集后委托具有危险废物处理资质的公司处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2022年12月29日