阳环（春）建审〔2022〕12号

阳江市生态环境局关于阳春市固体废弃物处理中心填埋气综合利用发电项目增容1.5兆瓦工程项目

环境影响报告表的批复

阳春市环创新能源有限公司：

你单位报批的《阳春市固体废弃物处理中心填埋气综合利用发电项目增容1.5兆瓦工程》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 项目位于阳春市岗美镇那漠村委会灵山村石茎（阳春市固体废物处理中心内)，中心地理坐标为E111°40′56.598″，N22°0′52.708″。项目总投资300万元，其中环保投资50万元。原项目厂区占地面积1825平方米，总建筑面积525平方米本次扩建无需新增建设用地和厂房。项目扩建内容为在原有工艺基础上增加3台静音集装箱式沼气发电机，扩建投产后年发电1475×104kWh/a。本次改扩建无需新增员工。原有项目年工作300天，实行3班制，每班8小时，劳动定员16人，均不在项目厂区内食宿，吃饭依托填埋场饭堂，住宿在本项目外搭建临时板房。

- 二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的发电机组燃烧废气经处理达标后通过15m排气筒直接排放，燃烧废气中的二氧化硫、颗粒物执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中“其他气体燃料燃气轮机”的相关标准（即SO2≤100mg/m3，颗粒物≤10mg/m3），氮氧化物执行《广东省环境保护厅对广州市环保局关于生活垃圾填埋气发电机组烟气氮氧化物排放要求请示的复函》（粤环函〔2014〕1001号)的排放限值（即NOx≤450mg/m3）。

本扩建项目SO2、NOx排放量应分别控制在3.283t/a、5.616t/a以内。

- 严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的浓盐水用于厂区洒水降尘,不外排。冷凝水集中收集后通过管道进入垃圾填埋场渗滤液处理系统进行处理，处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的表2标准后回用于场内绿化、洗地等。

- 严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，确保项目边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

- （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的生活垃圾统一收集后送至垃圾填埋区填埋处理;过滤器更换滤芯收集后由厂家定期回收，危险废物为废机油、含油废棉纱和含油废手套，委托有相应危废资质的单位处理。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2022年11月25日